
招 标 文 件

	
	

	项目名称：
	园区污水处理系统委托运营维护服务

	项目内容：
	A区污水站、餐厨废水系统、一体化深度处理系统及B区污水站2026年度委托运维服务


湖南南方宇航高精传动有限公司

二0二五年
招标文件目录

	第一部分  投标邀请书

	第二部分  投标方须知

	第三部分  招标文件具体要求

	第四部分  附件


 

第一部分  投 标 邀 请 书

湖南南方宇航高精传动有限公司拟对园区污水处理系统运营维护服务招标，并以邀请招标的方式，邀请潜在投标人就项目采购及相关服务进行投标。

1.项目概况：园区污水处理系统运营维护服务
	序号
	名称
	数量
	规格
	备注

	1
	A区污水站、餐厨废水系统、一体化深度处理系统运维
	壹年
	见技术规格表
	

	2
	B区污水站运维
	壹年
	见技术规格表
	

	合计
	总价为人民币(大写)      元整，小写￥        元整

	
	增值税税率：


1.1项目报价方式：请按上表所列项目分项报价并合计总价，币种：人民币。
1.2项目要求：本次招标对A区污水站、餐厨废水系统、一体化深度处理系统及B区污水站2026年度运行维护服务（包含污水站运行使用的药剂提供）。
1.3此项目为交钥匙工程，供货范围包括上述条款对应的供货范围、运输、安装、调试、培训及后期维护等。

2、投标文件的递交

2.1本项目要求递交纸质投标文件，否则按弃标处理。

2.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年12月19日12时00分。

2.3投标人应在投标截止时间前将纸质投标文件邮寄到湖南南方宇航高精传动有限公司，收件人：孙继龙，联系电话：15873391382
2.4逾期收到的投标文件，招标人不予受理。

3、开标

3.1开标方式：现场开标

3.2开标时间：2025年12月19日下午15时整。

3.3开标地点：株洲市芦淞区董家塅高科园航空路100号会议室。

4、投标文件的有效期：自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
   

5、凡与本次招标项目有关的事宜请按下述地址联系：

技术联系人：孙继龙       联系电话  15873391382 

商务联系人：李晓晗       联系电话  15973337789
第二部分 投标方须知

一、要求：

1、按照项目概况和技术要求投标。

2、投标方须承认招标文件的合理与合法性，遵守本次招标的程序和要求，履行招标文件中投标方的各项义务。

3、潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间1日前提出。

4、投标文件一式一份。投标文件应包含下述文件：

	序号
	投 标 文 件 内 容

	1
	投标书

	2
	开标一览表

	3
	分项报价表

	4
	商务条款偏离表

	5
	技术规格偏离表(并详细说明偏离原因，可附表。

	6
	投标方推荐的选择清单（如果有）

	7
	投标方资格证明文件

	8
	评标表格

	9
	技术规格书

	10
	投标企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证原件或复印件

	11
	与投标项目产品及服务有关的业绩表

	12
	授权代表身份证复印件

	13
	其它需要说明的情况


5、投标文件的密封和标记

投标方应将投标文件正本和副本分别装入袋内密封，并在密封处加盖有效印章或授权委托人签字。

6、投标有效期：投标文件从开标之日起，投标有效期为90日。

7、有下列情况之一者投标无效。

7.1投标文件上有下列情况之一者：

投标文件未按照要求逐页签字的；

投标人的投标书、资格证明未提供或不符合招标文件要求的；

投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的；

投标人业绩不满足招标文件要求的；

投标有效期不足的；

7.2投标文件未按规定密封者；

7.3投标文件未按“第四部分文件要求”的内容和格式编制，或内容不全、字迹模糊难以辨认者；

7.4投标文件逾期未送达者；

二、投标资格文件 

投标方必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（附件格式9-1～9-5），作为投标文件的一部分，并对下面要求做出响应：

（1）厂家简介、经营状况，投标人必须具备独立法人资格；

（2）公司营业执照及资质证书；

（3）法人代表或法人代表授权书原件；

（4）业绩要求：投标方推荐的设备应成熟可靠，在中国湖南境内应有不少于三个不同单位的污水站正在运维，并且用户反映效果良好（投标文件应附用户清单一份及合同三份）。
三、开标

1、招标方在规定的时间和地点公开开标。

2、开标时，查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标方认为合适的其它内容并记录。

3、评标委员会

招标方将根据招标采购产品的特点组建评标委员会，其成员由技术、安环、财务等方面的专家和代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑评估和比较。

四、评标和定标

1、公平、公正、科学、择优。

2、评标委员会将对投标文件进行商务、技术、价格、服务审查，并在商务、技术、服务要求符合的前提下进行评标。

（1）除非招标文件中另有规定，只允许投标人有一个投标方案，否则，其投标将被拒绝。

（2）按招标文件技术部分要求应随机配置的内容及应计入投标总价的项目，其报价均应计入投标总价。若有漏报或未按要求报价的项目，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价。而投标人不能针对其缺漏项增加投标总价，否则将导致废标。

（3）投标商在投标文件的投标总价中不得包含招标文件要求以外的项目，否则在评标时不予核减。

3、评标标准：采用最低价法评标。

4、投标人应承担所有参与投标的相关费用，不论投标过程中的作法和结果如何，采购招标单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标方以书面形式发出《中标通知书》，中标方在收到《中标通知书》后，10日内按甲方指定的时间、地点与甲方签订服务合同。

6．本次招投标过程中如有争议而不能协商处理的，提交招标方所在地有管辖权的人民法院诉讼。

五、补充说明

投标人的投标文件不响应招标文件规定的重要商务和技术条款（参数），或重要技术条款(参数)未提供技术支持资料的，不得进行澄清或后补。招标文件要求提供原件的，应当提供原件，否则将否决其投标。

第三部分 招标文件具体要求

一、总体报价及配置：

1、开标一览表（见第四部分附件）

2、总体构成（报价内所包含的所有配置），并分项报价。

3、招标人因需求增加会导致用户许可数的增加，要求投标人对此做出价格及服务等优惠说明。

4、投标人免费提供的产品或服务必须注明“免费”。

5、其他说明及承诺。

二、交货期及付款方式（以承兑汇票或供应链金融产品方式支付）

1.付款方式：
2.合同签订并开展运维后；下个季度的首月，乙方向甲方提供上一季度运维服务报告与增值税专业发票，甲方在接收发票后的90天内付清运维款项。 
  3.付款币种：人民币
三、技术要求：见技术规格书(第四部分附件11)

第四部分 附件

附件1：                      

投标函

致招标方：                      
根据贵方为                项目招标的投标邀请，全权代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方                          （投标方名称、地址）对              进行投标。为此：

1、按招标文件中投标方须知及投标文件格式编制的投标文件正本一份和副本一式二份。

2.我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，接受招标文件中的全部条款且无任何异议。

3.我方保证在中标后，忠实的执行双方所签订的经济合同，并承担合同责任和义务。

4.其投标自开标日起有效期为 90 个日历日，如果在规定开标时间和日期后，我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金可被贵方没收。

5.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。 

6.我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据和资料。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址                             邮编                      
电话                             传真                      
投标方代表姓名、职务（印刷体）：                              
投标方名称：                                               

（公章）
日期：      年     月      日

授权代表签字：           
附件2：                       分项报价表
投标人名称                 

	项目
	序号
	不含税单价（万元）
	含税单价（万元）
	数量
	含税总价

（万元）
	备注

	A区污水站、餐厨废水系统、一体化处理系统运维（包含污水系统运行使用的药品）
	1
	
	
	1个月
	
	

	
	2
	
	
	1年
	
	

	
	小计
	
	

	B区污水站运维（包含污水系统运行使用的药品）
	1
	
	
	1个月
	
	

	
	2
	
	
	1年
	
	

	
	小计
	
	

	投标总价
	
	

	税率%
	
	


注：1、分项报价不局限于以上内容，表中未列出内容请投标人一并表明列出。报价按照设备和安装分别列出，对项目所采用的设备、仪器、仪表、管道、阀门等具应列出材质、数量、价格、产地。
2、基础工程应列出详细的预算明细表，投标方另行提供。

投标方代表签字：                  

  日     期：              

投标单位盖章：        

附件3：                

商务条款偏离表

投标方名称：            

	序号
	招标商务条款
	投标商务条款
	偏离说明

	1
	付款方式：
1.1 合同签订并开展运维后；下个季度的首月，乙方向甲方提供上一季度运维服务报告与增值税专业发票，甲方在接收发票后的90天内付清运维款项。

1.2 A、B区污水系统正式交付运维之日所在当月，若当月运维服务不足15个自然日，则乙方免费对当月进行运维；若当月运维服务满15个自然日，则甲方按整月运维费用支付运维款项。
1.3 付款方式：承兑汇票、供应链金融产品
1.4 付款币种：人民币


	
	


　

投标方代表签字：             
日期：              

附件4
技术规格偏离表

投标方名称：                        

       

服务名称：                        
	序号
	服务名称
	招标文件

条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人代表签名：                  

  注：

注意：本表“投标规格”栏填写的技术参数应从投标文件的技术规格说明中摘出，而且与投标文件技术规格说明中的对应技术参数必须是一致的。

填写本表并不能代替投标文件的技术规格说明。如投标文件的技术规格说明中没有本表的某项参数，应先将该参数补写入投标文件，然后填入本表。

“投标规格”栏应填写所投设备的具体参数，不得填“符合”、“满足”等类似文字；“偏离”栏填写“符合”或“偏离”。

此表务必仔细填写，将作为评标重要依据。

附件5：    

法人代表授权证书

                     （公司名称）是根据中华人民共和国法律合法注册成立的，公司的法定地址为：                      （公司地址）。我                 （公司名称）法定代表人，            （法人代表职务姓名），在此授权                              （被授权人公司、职务、姓名），作为本公司的合法代表，在             项目的邀请招标中签署有关文件。本授权书于     年    月    日签字盖章生效，特此声明。

单位名称（印刷体及盖章）

法人代表签字：         

授权代表（被授权人）签字：         

法人代表身份证：

被授权人身份证：

附件6
技 术 规 格 表
招标编号：
招标项目：园区污水处理系统委托运营维护服务
	招标文件条目号
	招标要求
	是否

响应
	具体响应指标

描述所采取的具体措施

	1
	项目名称：园区污水处理系统委托运营维护服务
	
	

	2
	涉及设施：A区污水站、餐厨废水系统、一体化深度处理系统及B区污水站
	
	

	3
	运营内容及要求
	
	

	3.1
	污水处理系统运行及出水水质保障
	
	

	3.1.1
	合理配置人员，配置操作人员4人，并配置项目负责人1人（可由操作人员兼任），保障运行期间A区与B区设施有人正常值守及轮换班，负责运行园区污水处理系统，对甲方污水处理系统正常运行进行全面管理，对污水处理系统出水达标排放（符合甲方排污许可证相关规定出水水质）负责；
	
	

	3.1.2
	在运行正常情况下接收污水，保障甲方正常排水，乙方不得以任何理由拒绝接收甲方转入的综合废水与废乳化液。在运行存在异常情况下积极协调配合甲方进行排水；
	
	

	3.1.3
	污水处理系统运行过程中需协调甲方的事宜，乙方及时与甲方沟通，并相互配合，确保运行正常及水质达标。
	
	

	3.1.4
	负责运行园区污水处理系统，每班运行操作人员每班巡回不低于4次，检查系统运行情况，主要检查污水处理系统内各装置/PLC自控系统/设备状态、运行情况、每天记录相关运营台账（运行记录表、交接班记录表、药剂，用水量，电耗量统计表）。
	
	

	3.1.5
	对甲方污水处理系统正常运行进行全面管理，对污水处理系统出水达标排放（符合甲方环评及排污许可证相关规定出水水质，污染物浓度不得高于排污许可证规定限值的70%，因设备故障造成污染物排放超标除外）负责。
	
	

	3.1.6
	对甲方污水处理系统内的生化污泥进行培养，每周对污泥开展不小于1次的SV30检测，确保污泥活性正常。
	
	

	3.2
	从业人员资格及要求
	
	

	3.2.1
	依据法律法规要求对乙方人员开展从业资质取证，其中：

现场操作人员须提供由国家相关部门组织评定的污水（废水）处理工职业资格证书；
派往现场开展维护维修工作的人员需要具备设备维护、电工相关资格证件；
（3）相关证件有效，可在国家职业资格认定网站上可查询。
	
	

	3.2.2
	依据法律法规要求开展操作人员职业健康体检(含岗前、岗中、离岗体检)，向甲方提供体检报告原件壹份用于备案，并自行承担人员体检费用；对不符合从业资格及职业健康检查结果要求的人员予以调离岗位。
	
	

	3.3
	废水自行检测
	
	

	3.3.1
	对进/出水、过程水质品质自检（COD、氨氮、pH值、石油类、SS等），频次要求：对每批次排放的废水中COD、氨氮、pH值指标进行采样检测，其余指标1次/周；根据自检情况控制出水品质，保证出水达标，并每月提供自检水质检测报告及记录提交甲方检查核对；
	
	

	3.3.2
	自备检测设备及检测药剂；乙方安排人员按批次抽样检测，填写自检数据记录，保证数据真实；
	
	

	3.3.3
	根据甲方提出的不符合项要求依法依规进行整改
	
	

	3.4
	废水处理药剂管理
	
	

	3.4.1
	乙方根据原有技术工艺等信息采购废水处理系统运行所需的所有药剂，并可根据自身技术要求，在不对设备设施造成负面影响且废水达标排放的前提下对投标药剂量进行调整，药剂购买费用列入分项报价内，为最终总价，后期乙方不对运行期间药剂费用给予追加。

投标人可使用招标人提供的库存条件进行存储。
	
	

	3.4.2
	根据污水站化学品仓库情况及污水站药品消耗情况制定化学品存量上限与规范使用要求；
	
	

	3.4.3
	涉易制毒易制爆药品仓库实行双人（甲乙双方各一人）双锁管理，填写管理记录，接受甲方及地方公安机关的监督
	
	

	3.4.4
	编制填写药品交接/使用记录
	
	

	3.5
	设备设施管理及易损件更换
	
	

	3.5.1
	对园区污水处理系统设备设施运行、维护进行管理；
	
	

	3.5.2
	制定设备设施维护保养方案及易损件更换方案；保障污水处理系统正常运行；对单次不超过2000元（以甲方询价为准）的设备配件，由乙方自行采购配件并维修，此项费用包含在投标报价内。
	
	

	3.5.3
	甲方提出的不符合项问题进行整改
	
	

	3.5.4
	负责对甲方污水处理系统设备运行过程中发生的故障进行检修，对易损件进行更换
	
	

	3.5.5
	负责对设备情况进行检查，对已无法进行维修的或价格超过一定金额的备件提出采购申请
	
	

	3.5.6
	负责将甲方采购的备件及时更换，确保污水处理系统整体运行正常
	
	

	3.6
	三废管理
	
	

	3.6.1
	根据法律法规及甲方规定规范收集、转移、危废与一般固废，并按规定填写产生/贮存/处置环节等记，乙方不得因调整工艺等原因产生新代码的危险废物或在废水处置总量小幅度增加的情况下增大现有危险废物的产生量（按2025年度单位废水处置量与危险废物产生量进行折算；现有危险废物代码与名称：900-210-08/污水处理污泥及油水分离浮油、900-041-49/废包装物及沾染性废物、900-047-49/水质检测废液，900-006-09经浓缩后产生的乳化液废液），对超出的危险废物（污泥、水质检测废液、废包装物及沾染性废物）产生量将按甲方危险废物处置金额折算并在乙方运维款项中扣除。
	
	

	3.6.2
	规范使用/运维污水处理系统配套的废气处理系统，或通过在不影响污水站正常运行情况下调整工艺等方式降低恶臭味浓度，避免污水处理系统产生的恶臭味外溢扩散至污水系统周界外。（废气治理设施的建设/运维与损耗件更换所产生的费用由乙方承担，甲方不承担相关费用）
	
	

	3.6.3
	常态化保持园区含油废水管网内无废水积累
	
	

	3.6.4
	接受甲方及环保部门监督与考核
	
	

	3.7
	能耗管理
	
	

	3.7.1
	合理使用甲方提供的污水处理系统能耗，开展节能降耗管理工作，杜绝发生“长流水、长明灯”等现象
	
	

	3.7.2
	制定临时断水、断电应急预案，因不可抗力发生临时断水、断电现象，经接到甲方通知后需及时启动应急管理预案，保障污水处理系统受到的影响降至最低
	
	

	3.8
	安全环保及现场管理管理
	
	

	3.8.1
	运营交付前与甲方签订安全协议，明确人员安全环保管理职责，履行主体责任
	
	

	3.8.2
	负责工作范围内的安全、环保、现场管理日常工作
	
	

	3.8.3
	接受甲方和应急管理部门、生态环境部门监督及问题整改
	
	

	3.8.4
	参与突发安全、职业危害、环境污染事故应急演练
	
	

	3.8.5
	按照法律法规要求采购并发放乙方人员劳动防护用品，制定劳保用品发放管理制度方案，填写发放领用记录；
	
	

	3.8.6
	配合甲方开展安全、职业病防治、环保监测等工作。
	
	

	3.8.7
	配合甲方开展突发安全、环保、职业病危害事故应急处突工作
	
	

	4.
	运营程序
	
	

	4.1
	乙方在运营项目交付前需对甲方园区污水系统整齐情况进行了解掌握，避免交付后因对甲方园区系统及作业工艺不了解导致甲方设备设施运行异常，出水水质超标，或发生安全/环保及职业病事故。
	
	

	4.2
	甲方每月对乙方不定期开展检查评估，每季度对乙方运维服务开展综合评定，评定结果不达标，甲方终止与乙方后续运维合作；综合评定设置以下一票否决项目：

处理后废水连续超标1周，且无法采取有效措施控制的；

未按合同与招标技术规格表履行相关义务的；
运维期间发生操作人员1人次重伤/死亡的安全生产事故或1人次罹患职业病或疑似职业病的；
因管理不当发生突发安全/职业病危害/环境事故发生，并受到地方行政主管部门关注的；
发生偷排、伪造运行维护记录等违法行为的；
因运维不当受到地方行政主管部门警告、立案、处罚的。
	
	


供应商廉洁承诺协议
湖南南方宇航高精传动有限公司 （以下简称甲方）
                             （以下简称乙方）
为认真贯彻落实中央八项规定精神，严格遵守国家廉政法律法规，加大反腐败力度，做好廉洁自律工作，预防和杜绝违纪违规及经济犯罪，特签订此廉洁承诺协议。
一、乙方（含工作人员，下同）不以任何名义向甲方工作人员（含工作人员的配偶、子女及亲属，下同）馈赠礼金、礼品、有价证券、贵重物品以及报销、支付任何费用。
二、乙方决不为甲方工作人员支付应由其个人自付的各种费用（包括但不限于住房装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。
三、乙方不与甲方工作人员进行任何形式的赌博，以及以打“业务牌”的形式变相送钱物。
四、乙方不为甲方工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。
五、乙方不以任何名义向甲方工作人员提供有可能影响公平公正进行招投标工作的宴请和健身娱乐活动。
六、乙方不安排从事与甲方工作人员个人有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动，不接受甲方工作人员要求购买规定以外的材料、设备。
七、如甲方发现乙方违反以上廉洁承诺协议，自动取消乙方供应商资格，并解除与甲方签订的相关合同。由此引起的相应损失由乙方全部承担。
八、甲方员工不得以任何借口收受各种礼品、礼券或现金，利用职务和工作之便利“吃、拿、卡、要”。如有违纪违法，将按甲方的相关制度和规定及国家有关廉政法律法规，依纪依法严肃处理。
九、本协议壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。为便于检查监督,甲方业务部门留存壹份, 甲方党政办留存壹份。此协议自双方签字盖章日起生效。同时，以前双方签订的廉洁承诺协议作废。
甲方：湖南南方宇航高精传动有限公司   乙方：                                                          
授权代表人：                         授权代表人：
日期：2022年  月  日                     日期：2022年  月  日
供应商保密承诺书
湖南南方宇航高精传动有限公司:
我单位为贵公司的合作供应商，为保证贵公司的商业或技术秘密不致外泄，我方做出以下保密承诺：
（一）承诺所述及的保密信息是指我方在合作过程中直接或间接获得的贵公司所有商业或技术信息（包括书面的、口头的、图形的、电子的或其他任何形式的信息及资料）。
（二）我方承诺严格保密贵公司的相关信息和资料，获得的保密信息不用于其他任何目的。
（三）我方将对从贵公司获得到的信息进行保密管理，采取措施防止信息的全部或任一部分泄露给第三方。
（四）我方采取严格措施防止与贵公司无关的我方人员接触保密信息，防止其泄露信息，如果发生泄密，我方承担一切相关责任。
（五）我方对内部因工作原因接触到保密信息人员，进行保密教育，防止泄露信息。
我单位愿意就上述保密承诺接受贵公司的监督检查，如违反上述承诺，我单位将采取一切必要措施对违约行为予以补救，贵公司有权解除与我单位签订的合同，并追究相关法律责任，由此引起的相应损失均由我单位承担。
承诺单位名称(盖公章):          
  法定代表人或委托代理人:
PAGE  
12

